H27.3.　防災（副）

防火管理者の業務引継ぎ

防災(副)は防災(正)を補佐するとともに、防火管理者として次の職務を担当します。

防火管理者の役割

１) 防火管理者の役割は、統一自治会職務分掌規定で次のように規定されています。

◎【統一自治会職務分掌規定】

ふれあいセンター、集会所に関して、消防法に基づく防災計画、防災管理を所掌する。

◎【ふれあいセンター管理運営規則　第6条】

ふれあいセンターには消防法の定めるところにより、防火管理者を置く。

２）防火管理者とは消防法第8条第１項に基づき管理権原者によって選任される

防火管理の責任者です。

３）消防法施行令で防火管理が義務付けられている防火対象物には、防火管理者を選任し防火管理業務を行わなければならない。

防火管理者の資格

防火管理者は甲種防火管理者の法的資格が必要ですが、各務原市消防本部の防火管理者講習(2日間：H26･6/5～6/76を修了すれば防火管理者証が当日交付されます。

- まずは受講申し込みの手続きが必要です。(受付５月２日～５月２９日)

- 定員８０名になり次第締め切りとなりますので、早めに申し込みをする。

- 防火管理テキスト料(￥３４００円)は領収書で精算。

防火管理者が行う防火管理業務

１）消防計画の作成及び届出。

①ふれあいセンターの防火管理者選任(解任)届出書

★本来は管理権原者(統一自治会長)が届け出る書類ですが、防火管理者が作成及び東部方面消防署への提出を代行します。（自治会長に捺印のみ依頼）

②消防計画作成(変更)届出書

(別添消防計画及び自衛消防隊組織、避難経路図を含む)

★防火管理者と管理権原者の連名で届出。

★防火管理規定(消防計画)にはふれあいセンターの自衛消防隊組織と避難経路図を添付します。

★自衛消防隊組織は前年度の事例を参考にして、ふれあいセンター管理運営委員の中から担当者を決めます。

★①、②の資料を各々２部準備し消防署へ提出します。消防署にて受付欄

に日付印が押され、副本が自治会の控えとして戻されます。

③自衛消防隊組織と避難経路図はふれあいセンター館内に掲示します。

★「火災時における任務分担」及び「１１９番通報要領」等利用者の啓発

資料も館内に掲示します。

２）消防用設備の定期点検及び報告。（年2回消防署へ報告書を提出）

集会場及びふれあいセンターの点検実施・報告書作成の業務はトーヨ(株)と委託契約済ですので、日程調整と２時間程度立会いを担当します。（7月、1月）

委託契約書により、事前に委託契約内容の確認をして下さい。

３）防火教育及び消火･通報・避難の訓練実施。（年2回）

①ふれあいセンターの管理運営委員会の開催日（6月、11月）に合わせて行います。

★防火管理者はふれあいセンターの管理運営委員会の委員となります。

②教育訓練は防火管理者の講話および訓練指導で行います。

★教育訓練の内容は防火管理者の判断に任されますので、事前に計画し資料等の準備をして下さい。

③H25年度は、ふれあいセンターに新たにAEDが設置させましたので、東消防署に依頼し、AED訓練を管理運営委員会時（11月）に実施しました。１時間程度時間を確保する必要があるので、H26年度は、実施するかしないか、早めに検討すると良いと思います。（実施する場合、消防署との日程調整が必要になります。）

４）消防訓練等実施計画書と実施結果書を消防署へ提出します。

５）その他防火管理について必要な事項。

以　　上